«У Т В Е Р Ж Д А Ю»

Главный  инженер _____________________________

(наименование предприятия)

________________________  ___________________________________________

(роспись)                                                        (ФИО)

«____»____________________20___ год.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проектирование «Котельной».

Наименование проекта: Производственная (отопительная котельная) с котлами  ______________

(типоразмер)

Заказчик:___________________________________________________________________________

(наименование предприятия, почтовый адрес)

Владелец котельной:  ________________________________________________________________

(наименование предприятия)

Проектная организация: ООО «КСС»,

Стадия проектирования: Рабочий проект.

1 Основания для разработки проектно-сметной документации

1.1 Снижение существующих затрат на тепловую энергию в виде пара (горячей воде*), потерь при его транспортировки от источника, и обеспечение требуемых параметров за счет строительства собственной котельной.

2 Вид строительства

2.1 Техническое перевооружение существующей схемы пароснабжения (теплоснабжения*) или новое строительство.

3 Объем работ и планируемые сроки строительства.

3.1 Полный комплекс работ в соответствии с ниже указанными разделами с привязкой (без привязки) к существующим инженерным сетям.

3.2 Планируемые сроки ввода в эксплуатацию: ________________________________________

4 Основные характеристики объекта проектирования.

4.1 Назначение котельной:

- производственная;

- отопительная;

- производственно-отопительная.

4.2 Категория котельной по надежности отпуска тепла:  _________________________________

4.3 Установленная паропроизводительность (мощность*) котельной, т/ч (Гкал/ч): ___________

4.4 Номинальная паропроизводительность (мощность*) котельной, т/ч (Гкал/ч):  ____________

4.5 Вид основного топлива:  _________________________________________________________

4.6 Вид резервного топлива: _________________________________________________________

5 Основные требования к объекту проектирования.

5.1 Здание котельной (место привязки согласовывается с Заказчиком):

- вновь возводимое:

- кирпичное;

- из железобетонных конструкций;

- каркасное с применением панелей типа «сенгвич»;

- используется существующее.

5.2 Параметры вырабатываемой тепловой энергии (на выходе из котельной):

- давление пара (рабочее), МПа _________________

- температура пара (если перегретый), 0С  ________

- температура горячей воды *, 0С  _______________

5.3 Характеристики основного топлива (на входе в котельную):___________________________

_________________________________________________________________________________

5.4 Характеристики резервного топлива (на входе в котельную): __________________________

_________________________________________________________________________________

  - Требования к системе топливоподачи (для твердого топлива): _________________________

_________________________________________________________________________________

5.6 Требования к системе золоудаления (для твердого топлива): __________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

  - Перечень основного оборудование, типоразмер, количество (пожелания заказчика):

Котел: ___________________________________________________________________________

Экономайзер: _____________________________________________________________________

Газовое оборудование: _____________________________________________________________

  - Очистка поверхностей нагрева от наружных отложений с применением:     _________________________________________________________________________________

  - Основные потребители пара (горячей воды*):

- технология: Д _____ т/ч; Р _____МПа (рабочее); Т _____0С.

Данные присущей системы теплоснабжения:

- система вентиляции: Д _____ т/ч; Р _____МПа (рабочее); Т _____0С.

- система отопления: Д _____ т/ч; Р _____МПа (рабочее); Т _____0С.

- система горячего водоснабжения: Д _____ т/ч; Р _____МПа (рабочее); Т _____.

- другое ( ____________): Д _____т/ч; Р _____МПа (рабочее); Т _____0С.

  - Система отопления  Q, Гкал/ч:____________________________________________________

- одноконтурная, закрытая, др: ______________________________________________________

- температурный график, 0С: ________________________________________________________

- давление на входе в систему, МПа: _________________________________________________

- сопротивление системы, МПа: _____________________________________________________

5.10 Система горячего водоснабжения Q, Гкал/ч: _______________________________________

- двухконтурная с использование теплообменного оборудования размещенного за пределами котельной (в котельной);

5.11 Система вентиляции котельной в соответствии с требованиями СНиП;

5.12 Оборудование ХВП согласно хим. анализу и требованиям Ростехнадзора.

5.13 Системе автоматики котлов и котельной в соответствии с требованиями РТН и СНиП:

- традиционные (релейные) системы;

- электронные системы на базе программируемых контроллеров с выходом на верхний уровень.

5.14 Системы учета и контроля:

- поагрегатный учет паропроизводительности котлов;

- учет расхода пара по потребителям;

- контроль за содержания метана с вентиляцией котельной;

- контроль за содержанием окиси углерода в помещении котельной.

- учет расхода сырой;

- учет подпиточной воды;

- электроэнергии;

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

5.15 Очистка поверхностей нагрева от наружных отложений с применением: _______________

________________________________________________________________________________

5.14 Дымовая труба общая на все котлы.

3    Другие требования.

3.1  Сейсмичность района, балов: ____________________________________________________

3.2 Основные решения и перечень основного оборудования согласовать с Заказчиком в течении 40 дней с момента начала работ.

3.3 Основные требования к бытовым помещениям котельной: ____________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

3.4_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Объем проектирования:

- тепломеханические решения;

- автоматизация;

- электроснабжение, освещение;

- водоподготовка (требуется химанализ сырой воды);

- газоснабжение;

- топливоподача, золошлакоудаление;

- строительная часть (требуются геолого-инженерные изыскания строительной площадки);

- канализация;

- вентиляция;

- конструкции металлические;

- охрана окружающей среды (требуется топосъемка района);

- ГО и ЧС (требуются исходные данные и требования для разработки мероприятий);

- сметная документация;

Примечание: 1. нужное выделить (  );

2. * - характеристики водогрейных котлов.

Согласовано: